# 线圈磁场测量数据表

| 轴向距离 x (cm) | 实验值 B_exp (μT) | 理论值 B_theory (μT) | 相对误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| -10.00 | 344 | 355 | 3.36 |
| -9.00 | 399 | 413 | 3.35 |
| -8.00 | 462 | 479 | 3.48 |
| -7.00 | 537 | 553 | 2.85 |
| -6.00 | 614 | 634 | 3.13 |
| -5.00 | 698 | 719 | 3.04 |
| -4.00 | 780 | 805 | 3.13 |
| -3.00 | 859 | 883 | 2.76 |
| -2.00 | 926 | 948 | 2.31 |
| -1.00 | 972 | 990 | 1.91 |
| 0.00 | 990 | 1005 | 1.52 |
| 1.00 | 980 | 990 | 1.05 |
| 2.00 | 946 | 948 | 0.14 |
| 3.00 | 882 | 883 | 0.10 |
| 4.00 | 807 | 805 | 0.29 |
| 5.00 | 722 | 719 | 0.37 |
| 6.00 | 638 | 634 | 0.57 |
| 7.00 | 560 | 553 | 1.40 |
| 8.00 | 485 | 479 | 1.32 |
| 9.00 | 419 | 413 | 1.49 |
| 10.00 | 364 | 355 | 2.27 |